## KH-16-3_test
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-02
[6 empty] | Station No. | test
|  | ろ過海水No. | 19 |  | RM
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.6 | 89.1
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1924 | 9.7 | 85.1
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.7 | 89.4
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 966 | 10 | 86.3
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 21:38 | 23:19
|  |  |  | Temp | 24 | 24.5
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 10.4
END Base
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  |  |  | 69.9 | 73.2
|  | #DIV/0! | ％ | 95.4918 | ％ | #DIV/0! | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C001
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-03
[6 empty] | Station No. | C001
|  | ろ過海水No. | 19 |  | RM | BS-1397 | BX-0911
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.3 | 88.2
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1931 | 9.8 | 85.5
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.6 | 89.4
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1134 | 11.4 | 85.7
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 17:20 | 19:44
|  |  |  | Temp | 23.7 | 23.5
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.3 | 9.9 | 9.7 | 11.2
|  |  | END Base | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 11.6
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 68.3 | 71.7 | 68.6 | 72.4 | 68.6 | 72.7
|  | 95.258 | ％ | 94.7514 | ％ | 94.3604 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →４ｃｈ
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C002,C003,C004
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-07
[6 empty] | Station No. | C002,C003,C004
|  | ろ過海水No. | 19 |  | RM | BS-0291 | BX-0868
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.2 | 87.4
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1931 | 9.5 | 85.4
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.7 | 82.4
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1140 | 9.3 | 84.4
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 14:07 | 18:28
|  |  |  | Temp | 22.4 | 22.4
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 8.8
|  |  | END Base | 9.4 | 13 | 9.7 | 8.9
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 68.8 | 72 | 69.8 | 72.8 | 69.7 | 72.9
|  | 95.5556 | ％ | 95.8791 | ％ | 95.6104 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →カドミコーティング
StnC002 #8と#9はミスファイアでサンプルなし
StnC004 #18は採水忘れ
|  | シフト 2ch | カップ番号13でシフト
|  | シフト 4ch | カップ番号14でシフト
V
V
V

## KH-16-3_C005,C006,C007
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-08
[6 empty] | Station No. | C005,C006,C007
|  | ろ過海水No. | 19 |  | RM | BS-0291 | BX-0868
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.1 | 89.2
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1931 | 9.3 | 85.3
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.8 | 82.56
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1140 | 9.1 | 83.3
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 12:00 | 16:20
|  |  |  | Temp | 22.6 | 22.8
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 8.7
|  |  | END Base | 9.1 | 8.6 | 10.1 | 8.6
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 69.2 | 71.6 | 69.8 | 72.4 | 69.8 | 72.5
|  | 96.648 | ％ | 96.4088 | ％ | 96.2759 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C002,C003,C004_r2
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-08
[6 empty] | Station No. | C002,C003,C004
|  | ろ過海水No. | 19 |  | RM | BS-0291 | BX-0868
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9 | 88.9
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1931 | 8.2 | 84.2
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.7 | 85.3
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1140 | 8.3 | 83.4
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 20:23 | 0:43
|  |  |  | Temp | 23 | 23
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9 | 8.2 | 9.7 | 8.2
|  |  | END Base | 9 | 8.1 | 9.7 | 8.1
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 68.8 | 72 | 69.8 | 72.9 | 69.2 | 72.1
|  | 95.5556 | ％ | 95.7476 | ％ | 95.9778 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 → |  | StnC002 #8と#9はミスファイアでサンプルなし
StnC004 #18は採水忘れ
V
V
V

## KH-16-3_C008,009,010
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-09
[6 empty] | Station No. | C008,C009,C010
|  | ろ過海水No. | 11 |  | RM | BS-1228 | BX-0744
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2000 | 9.2 | 88.4
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1717 | 8.4 | 84
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.8 | 87.1
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1140 | 8.3 | 82.3
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 15:14 | 19:34
|  |  |  | Temp | 23 | 23
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 8.9 | 8.6 | 9.8 | 8.3
|  |  | END Base | 8.9 | 8 | 9.8 | 8.3
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 68.9 | 71.7 | 68.9 | 72.1 | 69.1 | 72.2
|  | 96.0948 | ％ | 95.5617 | ％ | 95.7064 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →11
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C011,012,013,014
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-11
[6 empty] | Station No. | C011,C012,C013,C014
|  | ろ過海水No. | 11 |  | RM | BS-1228 | BX-0744
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 1800 | 9.7 | 88.9
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1475 | 10.1 | 86.2
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.7 | 86.4
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1140 | 8.1 | 81.2
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 12:52 | 18:10
|  |  |  | Temp | 23.3 | 23.4
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.7 | 10 | 9.7 | 8.1
|  |  | END Base | 9.9 | 12.8 | 9.7 | 7.9
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 70.3 | 71.6 | 70.4 | 71.6 | 70.7 | 72.2
|  | 98.1844 | ％ | 98.324 | ％ | 97.9224 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C015,016,017,018
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-12
[6 empty] | Station No. | C015,C016,C017,C018
|  | ろ過海水No. | 11 |  | RM | BS-0877 | BX-0999
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.6 | 89.5
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1776 | 9 | 84.7
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.7 | 84.4
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1140 | 8.6 | 82.5
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 13:32 | 18:50
|  |  |  | Temp | 23.2 | 23.2
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.7 | 8.8 | 9.7 | 7.9
|  |  | END Base | 9.6 | 7.6 | 9.7 | 7.8
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 70.1 | 71.6 | 70.8 | 72.4 | 70.8 | 72.4
|  | 97.905 | ％ | 97.7901 | ％ | 97.7901 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 → |  | StnC017 #18はミスファイアでサンプルなし
V
V
V

## KH-16-3_C019,020,021,022
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-13
[6 empty] | Station No. | C019,C020,C021,C022
|  | ろ過海水No. | 20 |  | RM | BS-0877 | BX-0999
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.6 | 88.5
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1778 | 9.2 | 85.7
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.7 | 86
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1145 | 9 | 82.8
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 15:14 | 20:33
|  |  |  | Temp | 23.1 | 23.3
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.6 | 9.2 | 9.7 | 8.9
|  |  | END Base | 9.7 | 8.4 | 9.7 | 8.7
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 70 | 72 | 71 | 72.7 | 71.1 | 72.7
|  | 97.2222 |  | 97.6616 | ％ | 97.7992 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →20
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C023,024,025,026
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-14
[6 empty] | Station No. | C023,C024,C025,C026
|  | ろ過海水No. | 20 |  | RM | BS-1243 | BX-0987
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.6 | 87.8
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1778 | 8.8 | 84.5
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.7 | 82.5
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1145 | 8.4 | 82.1
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 16:59 | 22:18
|  |  |  | Temp | 23.3 | 23.3
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.6 | 8.7 | 9.7 | 8.4
|  |  | END Base | 9.7 | 8 | 9.7 | 8.5
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 69.3 | 71.8 | 70.3 | 72 | 70.3 | 72.2
|  | 96.5181 |  | 97.6389 | ％ | 97.3684 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →20
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →全交換
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C027,028,029,030
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-15
[6 empty] | Station No. | C027,C028,C029,C030
|  | ろ過海水No. | 20 |  | RM | BS-1243 | BX-0987
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.6 | 88.2
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1778 | 8.7 | 83.7
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.6 | 84.7
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1145 | 8.8 | 82.8
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 14:48 | 20:07
|  |  |  | Temp | 23.3 | 23.5
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.6 | 8.6 | 9.6 | 8.6
|  |  | END Base | 9.7 | 8.1 | 9.7 | 8.6
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 69 | 71.1 | 70.1 | 71.8 | 70.1 | 71.9
|  | 97.0464 |  | 97.6323 | ％ | 97.4965 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C031,032,033,033B
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-17
[6 empty] | Station No. | C031,C032,C033,C033B
|  | ろ過海水No. | 20 |  | RM | BS-0954 | BX-0087
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.6 | 88.3
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1778 | 8.4 | 83.4
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.6 | 85
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1145 | 8.8 | 82.5
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 13:08 | 18:26
|  |  |  | Temp | 23.3 | 23.3
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.7 | 8.4 | 9.6 | 8.4
|  |  | END Base | 9.7 | 7.3 | 9.7 | 8.6
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 69.6 | 71.2 | 69.9 | 71.7 | 69.9 | 71.9
|  | 97.7528 |  | 97.4895 | ％ | 97.2184 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C034,035,036,037
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-18
[6 empty] | Station No. | C034,C035,C036,C037
|  | ろ過海水No. | 14 |  | RM | BS-0954 | BX-0087
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.6 | 88.1
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1778 | 8.2 | 83.4
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.6 | 84.9
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1145 | 8.9 | 82.7
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 12:21 | 17:39
|  |  |  | Temp | 23.2 | 23.6
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.6 | 8.1 | 9.7 | 8.5
|  |  | END Base | 9.6 | 7.6 | 9.7 | 8.4
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 68.2 | 70.6 | 69.9 | 71.6 | 70 | 71.7
|  | 96.6006 |  | 97.6257 | ％ | 97.629 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →14
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C038,039,040,041
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-20
[6 empty] | Station No. | C038,C039,C040,C041
|  | ろ過海水No. | 14 |  | RM | BS-0954 | BX-0087
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.7 | 88.2
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1778 | 8.4 | 82.3
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.6 | 85.5
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1145 | 9.3 | 82.9
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 14:26 | 19:45
|  |  |  | Temp | 22.9 | 23.6
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.7 | 8.3 | 9.6 | 8.7
|  |  | END Base | 9.7 | 7.5 | 9.7 | 8.4
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 69.3 | 71 | 70 | 71.5 | 70.3 | 71.8
|  | 97.6056 |  | 97.9021 | ％ | 97.9109 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C042,043,044,045
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-21
[6 empty] | Station No. | C042,C043,C044,C045
|  | ろ過海水No. | 14 |  | RM | BS-0954 | BX-0087
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.6 | 88.1
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1778 | 8.7 | 83.3
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.6 | 85.1
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1145 | 8.6 | 82.9
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 10:02 | 15:20
|  |  |  | Temp | 23.3 | 23.7
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.6 | 8.7 | 9.7 | 8.5
|  |  | END Base | 9.6 | 8 | 9.7 | 8.1
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 69.1 | 71 | 69.8 | 71.5 | 70 | 71.6
|  | 97.3239 |  | 97.6224 | ％ | 97.7654 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C046,047,048,049
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-23
[6 empty] | Station No. | C046,C047,C048,C049
|  | ろ過海水No. | 14 |  | RM | BS-0102 | BX-0102
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.6 | 87.5
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1778 | 8.6 | 83.7
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.5 | 85.2
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1145 | 8.4 | 82.3
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 10:05 | 15:24
|  |  |  | Temp | 23.2 | 23.8
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.6 | 8.6 | 9.5 | 8.4
|  |  | END Base | 9.6 | 7.7 | 9.6 | 8.3
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 68.5 | 70.1 | 69.6 | 70.7 | 69.5 | 70.9
|  | 97.7175 |  | 98.4441 | ％ | 98.0254 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 → |  | StnC047 #7はミスファイアでサンプルなし
StnC048 #21はミスファイアでサンプルなし
V
V
V

## KH-16-3_C050,051,052,053
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-24
[6 empty] | Station No. | C050,C051,C052,C053
|  | ろ過海水No. | 23 |  | RM | BS-0102 | BX-0102
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.5 | 87.6
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1778 | 8.6 | 82.9
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.7 | 87.1
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1145 | 8.8 | 81.6
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 13:41 | 18:59
|  |  |  | Temp | 23.4 | 23.4
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.6 | 8.6 | 9.5 | 8.4
|  |  | END Base | 9.6 | 7.9 | 9.8 | 8.4
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 68.6 | 70.2 | 69.6 | 71.3 | 69.7 | 71.5
|  | 97.7208 |  | 97.6157 | ％ | 97.4825 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →23
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C054,055,056
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-25
[6 empty] | Station No. | C054,C055,C056
|  | ろ過海水No. | 23 |  | RM | BS-1903 | BX-0388
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.6 | 87.8
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1778 | 8.6 | 82.8
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1828 | 9.7 | 87.4
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1145 | 8.8 | 81.4
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 13:41 | 18:02
|  |  |  | Temp | 23.7 | 24.1
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.6 | 8.7 | 9.7 | 8.9
|  |  | END Base | 12.3 | 8.1 | 9.8 | 8.6
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 68.4 | 70 | 69.7 | 70.9 | 72 | 73.3
|  | 97.7143 |  | 98.3075 | ％ | 98.2265 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V

## KH-16-3_C054,055,056_r
Log Sheet | [5 empty] | Cruise | KH-16-3
[6 empty] | Date | 2016-06-26
[6 empty] | Station No. | C054,C055,C056
|  | ろ過海水No. | 23 |  | RM | BS-1903 | BX-0388
□ | 還元カラムの接続
□ | 流路の接続、洗浄、気泡の確認 |  |  | 1ch. | 2ch. | 3ch. | 4ch.
□ | LNSWによるベースライン、ドリフト用Std.によるピークの確認
（Baseは10%程度に、Driftは90%以下になるように調整）
|  |  |  | Gain | Base | Base % | Drift %
|  | 1ch. ( NOx ) |  | 70 | 2145 | 9.5 | 87.8
|  | 2ch. ( NO2 ) |  | 1090 | 1778 | 8.6 | 82.9
|  | 3ch. ( SiO2 ) |  | 189 | 1815 | 10.1 | 90.8
|  | 4ch. ( PO4 ) |  | 780 | 1126 | 9 | 81
□ | 測定開始及び終了時刻、温度 |  |  |  | Start | End
|  |  |  | Time | 16:23 | 20:43
|  |  |  | Temp | 24.3 | 24.2
□ | 分析時のベース |  |  | NO3 | NO2 | SiO2 | PO4
|  |  | INIT Base | 9.6 | 8.6 | 10.1 | 8.7
|  |  | END Base | 9.5 | 8.3 | 10.1 | 8.6
□ | 測定前、中、後の還元率
|  | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2 | Cal3 | NO2
|  | 68.6 | 70.3 | 69.8 | 71.2 | 69.7 | 71.2
|  | 97.5818 |  | 98.0337 | ％ | 97.8933 | ％
＜発色条件が前回と変わった場合、以下の項目にチェックすること＞
□ | ベース海水 を交換 →
□ | フローセル を交換 →
□ | ポンプチューブ を交換 →
□ | その他 →
V
V
V